URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Kategoria *:

I-obiekt użyteczności publicznej (m.in. urząd, przychodnia, restauracja, klub, szkoła, obiekt kultu religijnego, obiekt sportowy) w rozbiciu na:

1- podkategorię- obiekt o powierzchni użytkowej do 200 m2,

2- podkategorię- obiekt o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2,

II-budownictwo wielorodzinne (wieżowiec, blok, kamienica),

III-przestrzeń publiczna (osiedle mieszkaniowe, ulica, miejsce rekreacji, sportu, rozwiązania komunikacyjne, transport itp.),

IV-obiekt i przestrzeń zabytkowa.

* - podkreślić właściwe

Nazwa obiektu/firmy:_______________________________________________________________

Adres obiektu/firmy: _______________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________

Osoba do kontaktu ________________________________________________________________

Adres e-mail: _____________________________________________________________________

--------------

- Utwardzone  dojście ( jedno zdjęcie):

- jest prawidłowe (o szerokości min. 1,5m) …………………………………………………………………………….

- nie ma …………………………………………………………………………………………………………………

- jest lecz występują nieprawidłowości ……………………………………………………………….....................

- Miejsce postojowe dla samochodów (jedno zdjęcie):

- są prawidłowe (oznakowanie; o wym. 3,60mx5m) ……………………………………………………………………

- nie ma …………………………………………………………………………………………………………………

- są lecz występują nieprawidłowości ……………………………………………………………………………….

- Bramy, furtki (jedno zdjęcie):

- jest prawidłowe (szer. 90 cm, nie ma progów, otwierane od wew.) …………………………………………………..

- nie ……………………………………………………………………………………………………………………..

- inne nieprawidłowości ……………………………………………………………………………………………….

- Pochylnia zewnętrzna lub urządzenie techniczne (jedno zdjęcie):

- prawidłowe (odpowiednie nachylenie.; szer. płaszczyzny ruchu 1,2m; obustronne poręcze o wys.0,75m.
i 0,9m; odstęp między nimi w granicach od 1m do 1,1m; nawierzchnia prawidłowa; długość poziomej płaszczyzny ruchu nie większa niż 9m) ………………………………………………………………..........................................

- nieprawidłowości …………………………………………………………………………………………………….

- Drzwi wejściowe do budynku, co najmniej 1 dostępne (jedno zdjęcie):

- są prawidłowe (minimum 90 cm) ……………………………………………………………………………………..

- nie ma …………………………………………………………………………………………………………………

- są lecz występują nieprawidłowości (kształt, wymiary, próg-2 cm) ………………………………………………...

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń (jedno zdjęcie):

- są prawidłowe (90 cm) ……………………………………………………………………………………………….

- nieprawidłowości …………………………………………………………………………………………………….

- Dostęp do wind i kondygnacji (jedno zdjęcie):

- jest ……………………………………………………………………………………………………………………..

- nie ma …………………………………………………………………………………………………………………

- jest lecz występują nieprawidłowości ……………………………………………………………………………...

- Winda, (jeżeli jest dwa zdjęcia):

a. prawidłowe (szerokość min. 1,1m; długość min. 1,4m, poręcze na wys. 0,9m oraz tablicę przyzywową na wys. od 0,8m do 1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od narożna kabiny  z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych 
i informacją głosową) ……………………………………………………………………………………………………………………..

b. nieprawidłowości ……………………………………………………………………………………………………….

- Toalety (trzy zdjęcia):

- prawidłowa ……………………………………………………………………………………………………………

- nieprawidłowości …………………………………………………………………………………………………….

- Inne rozwiązania ułatwiające komunikację, poruszanie się, wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie dostępności do obiektu, przestrzeni publicznej (maks. trzy zdjęcia):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z poźn. zm)

………	…………………………………………………….

/data, imię i nazwisko lub podpis osoby zgłaszającej/

# Text boxes

ANKIETA DOSTĘPNOŚCI 
OBIEKTU W KONKURSIE

„ZIELONA GÓRA BEZ BARIER 2017”